## Arkusz1
UWAGA- W WYPADKU INNEJ NIŻ PODANA W KOL. 3 ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU- O ILE ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI UDZIELAJĄC ODPOWIEDZI- NALEŻY ODPOWIEDNIO PRZELICZYĆ I WPISAĆ W KOLUMNIE 4 ODPOWIEDNIĄ WARTOŚĆ
zadanie 1 Igły podpajęczynówkowe.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem, ostrzem Quinckego, G22/90mm – w zestawie z igłą prowadzącą. | szt. | 100
SUMA
zadanie 2 Igły podpajęczynówkowe.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem, ostrzem Pencil-Point, rozmiary G25 nie mniej jak 90mm – w zestawie z igłą prowadzącą. | szt. | 100
SUMA
Zadanie 3 zestaw do cewnikowania.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o długości cewnika 20cm, cewnik 3-kanałowy. W zestawie: rozszerzadełko, strzykawka, prowadnica, skalpel, kateter, igła. Rozmiar 8Fr/20 | szt. | 100
SUMA
Zadanie 4 Zestaw do cewnikowania.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, pediatryczny, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o długości cewnika 15cm, cewnik 1-kanałowy, 4Fr/15. W zestawie: rozszerzadełko, strzykawka, prowadnica, skalpel, kateter, igła. | szt. | 100
SUMA
zadanie 5 Zestaw do cewnikowania.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kaniula tętnicza z zaworem odcinającym flow Switch, jednorazowego użytku, jałowa. Rozmiar G - 20 ( 1,1 x 45mm ). Przepływ 49ml/min. | szt | 100
SUMA
zadanie 6 Materiały dla anestezjologii i intensywnej terapii
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Jednorazowa łyżka, ze stopu stali nierdzewnej, nie magnetycznej, o profilu przypominającym profil łyzki wielorazowej światłowoda, w standardzie zielonego zamka, tj. zgodnie z ISO-7376, mocowanie zatrzaskowe do rękojeści za pomocą metalowego elementu, doskonała transmisja i jasność światła gwarantuje optymalną wizualizację, w celu lepszej transmisji światła włókno światłowodu osłonięte jest w bezbarwnym płaszczu akrylowym, światłowód dodatkowo osłonięty zielonym tworzywem w części dystalnej. Światłowód w części proksymalnej wtopiony w przezroczyste tworzywo, dające użytkownikowi pewność świecenia światłowodu w trakcie intubacji. Na łyżce widoczny typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer Lot, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Dostępne w rozmiarach Mac. 3 i 4, Mill 3 i 4. Opakowanie jednostkowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. | szt | 100
2. | Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami oraz źródłem światła. Rękojeść wykonana z ABS i polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie. Łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej, z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny. Na łyżce wyraźne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu, ponadto: typ, rozmiar łyżki, znak CE. Na rękojeści symbol nie do powtórnego użycia. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności. Całość pozbawiona lateksu. Opakowanie jednorazowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 3 lata. Dostępny w rozmiarach Miller 3, 4. Macintosh 3,4. | szt | 100
SUMA
zadanie 7 Igła stimuplex
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Igły o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG do przeprowadzania blokad nerwów obwodowych ze stymulatorem, posiadające: - wygodny karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym, - igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem, szlif 30 stopni, - znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm na całej długości igły, - powierzchnia echogeniczna na odcinku 20mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków, - rozmiar igieł : 22Gx50mm, 22Gx80mm, 20Gx100mm, 20Gx150mm, - pakowane pojedynczo, sterylne. Igła ze stymulatorem. | szt. | 75
zadanie 8 maska krtaniowa
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Maska krtaniowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, silikonowana o wzmocnionym końcu, kształt i właściwości ułatwiające atraumatyczne wprowadzenie, czytelne oznakowanie maski, barwny kod rozmiarów, uniwersalny łącznik 15mm. Rozmiary: 3 , 4 , 5. Jednorazowa, sterylna. | szt. | 50
zadanie 9 zestawy jednorazowe, jałowe
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do nakłucia lędźwiowego : skład 1 nieprzylepna serweta z włókniny 75cm x 90cm, dwuwarstwowy laminat PE+PP, 55g/m2, 1x kleszczyki plastikowe, 14cm wykonane z polipropylenu wzmocnione włóknem szklanym, 6x tupfery gazowe wykonane ze 100% chłonnej gazy bawełniane, 20nitkowej, o wielkości śliwki (rozmiar po rozwinięciu około 20x20cm), 1 epiduralna, przylepna serweta z centralnym otworem i przylepnym brzegiem z włókniny barierowej (celuloza + polipropylen), o gramaturze 50g/m2, w rozmiarach 75 x 90cm, otwór w rozmiarze 15 x 13cm +-1cm, bok samoprzylepny na szerokości 6 cm od mniejszej strony, 1x strzykawka luer lock 5ml z gumowym, kontrastującym tłokiem niskooporowym: płynny przesuw tłoka, gwarantujący precyzyjne dawkowanie, przezroczysty cylinder umożliwiający doskonałą wizualizację zawartości , wyraźna , czytelna i trwała skala ułatwiająca dawkowanie, korpus strzykawki i tłok wykonane z polipropylenu, zakończenie tloka-kauczuk syntetyczny, nie zawiera lateksu. 1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7 x 30mm) osłonka i nasadka wykonane z polipropylenu, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej(zapakowana), 1 x igła podskórna, różowa,18G 1 1/2(1,2 x 40mm) osłonka i nasadka wykonana z polpropylenu, ostrz ze stali nierdzewnej ( zapakowana), 1x sterylny, samoprzylepny opatrunek z centralnym wkładem chłonnym z warstwą klejoną, 7,2 x 5cm. Zestaw zapakowany w opakowanie twarde typu twardy blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejania do dokumentacji pacjenta. | szt. | 150
2. | Zestaw do centralnego wkłucia Jałowy zestaw do wkłucia centralnego o składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy nieprzylepna 120 x 95 cm (owinięcie zestawu); - 1 x serweta 150 x 100 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym docentralnie względem dłuższego boku ; - 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang do mycia pola 19 cm; - 1 x imadło chirurgiczne jednorazowe stalowe(stal nierdzewna) typu Mayo-Hegar 12 cm; matowo wykończone, posiadające symbol jednorazowości umieszczony w sposób trwały, wymagamy po obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z dyrektywą UE 93/42/EWG - 1 x opatrunek mocujący przeźroczysty, samoprzylepny 10 x 14 cm; - 1 x miseczka plastikowa z podziałką 250 ml, transparentna; - 5 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 30g/mkw; - 1 x obcinacz do szwów zakrzywiony, jednorazowy 6,5 cm, wykonany z metalu, bezpiecznie pakowany w osobny blister; - 5 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek; - 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar L, typu open-back; gramatura min 40 g/mkw, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, materiał SMMMS - 1 x strzykawka typu Luer, 2-częściowa, 10 ml; - 1 x strzykawka typu Luer, 2-częściowa, 5 ml; -1 x igła iniekcyjna 0,80 x 50 mm -1 x igła iniekcyjna 0,70 x 50 mm - 1 x maska chirurgiczna z gumkami 1 x czepek chirurgiczny | szt. | 84
| Zestaw do zdjęcia szwów x 1 szt. Skład zestawu: 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki, 1 x pęseta anatomiczna metalowa 12 cm, 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm, 1 x ostrze - 6,5 cm (zapakowane). Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Wszystkie elementy zestawu są jednorazowego użytku,sterylne. | szt | 200
zadanie 10 Wkład SERRES TIP
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Worek do odsysania do systemu SERRES o pojemności 1000ml z drenem CH 25, długość 1,8metra. Worek kompatybilny z pojemnikiem 1000 ml SERRES; kompatybilny z aparatem do znieczuleń Carestation 650 GE. | szt. | 100
zadanie 11 Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, steryny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego ), 20ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | szt. | 5
zadanie 12 Wyroby medyczne, kaniule.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. | Rampa 5-drożna typu Luer-Lock przystosowany do przetaczania lipidów i chemioterapeutyków, bezlateksowy, wykonany z odpornego na pękanie polisulfanu o wytrzymałości 4-5 BAR, musi posiadać podwójne zabezpieczenie pozycji- zamknięty-otwarty ( wyczuwalny oraz optyczny ) gwarantujące maksimum bezpieczeństwa użytkownika. Wszystkie wejścia fabrycznie zabezpieczone koreczkami. | szt. | 100
zadanie 13 Wyroby medyczne, kaniule.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, z samozamykającym się portem górnym, z przezroczystą komorą ułatwiającą obserwację napływu krwi z zastawką antyzwrotną lub filtrem hydrofobowym, rozmiary kodowane kolorystycznie. Kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 5 pasków radiocienujących, wykonana z poliuretanu. Igła cienkościenna, zapewniająca duży przepływ, o gładkiej powierzchni, ostrze trójpłaszczyznowe, umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Kaniula bezpieczna z igłą zaopatrzona w automatyczny zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem. Elastyczne skrzydełka mocujące, koreczek luer, samodomykający się koreczek portu bocznego, pakowana pojedynczo w opakowanie nierozrywalne, sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjnie. Rozmiary: 22 G – 0,9 x 25mm niebieski, 20 G – 1,1 x 32-33mm różowy, 18 G – 1,3 x 32-33mm zielony, 18 G – 1,3 x 45mm. | szt | 1500
zadanie 14 Materiały dla anestezjologii i intensywnej terapii.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć (lub więcej), obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeńskiego Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania ( przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym ), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie – 12,5 psi, przystosowany do pracy z kocówkami luer lock, luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami. | szt. | 300
zadanie 15 Osprzęt do monitora Comen C8.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1x150cm (1x125cm=1x25cm); 1x przetwornik wyposażony w podwójny system zintegrowany płuczące o przepływie min. 3ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszerzalniania systemu bez konieczności zdejmowania koreczka. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie – pinowe kompatybilne z kablami typu PMSET. | szt. | 50
zadanie 16 Materiały dla anestezjologii i intensywnej terapii.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wymiennik ciepła i wilgoci "sztuczny nos" dla pacjentów z tracheostomią, sterylny, pakowany folia-papier, wydajność nawilżenia minimum 28mg/L przy Vt=500ml, masa 8,5g, z portem do odsysania i z portem do podawania tlenu zabezpieczonym koreczkiem. | szt. | 200
zadanie 17 Materiały dla anestezjologii i intensywnej terapii.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. | Filtr antybakteryjny wirusowy sterylny dla dorosłych z elektrostatyczną warstwą filtrującą. Skuteczność filtracji min. 99,99%, objętość martwa max. 35ml, powierzchnia filtrująca 23cm2, waga 19g i port kapno. | szt. | 240
zadanie 18 Materiały dla anestezjologii i intensywnej terapii.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. | Pojemniki wypełnione 0,9% NaCl, bądź sterylną wodą pojemności 500ml, do tlenoterapii, możliwość zainstalowania do wielu pacjentów, opakowanie sterylne, pozostaje sterylne przez 30dni ( załączyć co najmniej 1 badanie mikrobiologiczne ). W zestawie z butelką, pakowana sterylna złączka do podłączenia do reduktora tlenu. | szt. | 200
zadanie 19 Materiały pomocnicze
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Podkład bibułowo - foliowy, jednorazowe pokrycie higieniczne, nieprzemakalne w rolce o szerokości 50-51cm i długości 40mb, z perforacją co 50cm (dwie warstwy bibuły + folia) | szt | 54
2. | Podkład o rozmiarach 60cm x 90cm, (wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna, całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną, boki z folii do podłożenia pod materac.) typu Molinea Plus lub równoważny. | op.=25szt. | 100
3. | Podkład papierowy w rolce o szerokości 50cm i długości 80mb, jednorazowy, dwuwarstwowy, ekologiczny, łatwy w utylizacji. | szt | 100
4. | Jednorazowy podkład nieprzemakalny wzmocniony 48 nitkami biały, 1 warstwa papieru 23g/m2, 1warstwa folii 20 mikronów. Wymiary 80x210cm. | szt | 300
zadanie 20 Urządzenie do usuwania zszywek.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Jednorazowe urządzenie do usuwania zszywek. | szt | 700
zadanie 21 Przyrządy do przetaczania, przedłużacze do pompy.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego i aparatem. Produkt jałowy, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. Z załączoną wyraźną i czytelną papierową skalą pomiarową ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cm H2O. | szt | 50
zadanie 22 Cewniki urologiczna
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik Foleya. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, bez ftalanów, pokryty obustronnie trwałą powłoką elastomeru silikon, dwudrożny. Balon pojemności max 15ml. Podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy zewnętrzne opakowanie folia-papier. Roz. CH 16 | szt | 500
2. | Cewnik Foleya. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, bez ftalanów, pokryty obustronnie trwałą powłoką elastomeru silikon, dwudrożny. Balon pojemności max 15ml. Podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy zewnętrzne opakowanie folia-papier. Roz. CH 18 | szt. | 500
zadanie 23 Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli odsysania, jałowe, każdy pakowany pojedynczo. Powierzchnia tzw.”zmrożona” lub gładka, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika. Długości: dla rozmiarów Ch12-CH22 600mm. Wykonane z polichlorku winylu o jakości medycznej, zakończenie otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe lub naprzemianległe. | szt | 2000
zadanie 24 Materiały i akcesoria do odsysania pola operacyjnego
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw sterylny do odsysania z pola operacyjnego z kanką Yankauer CH 30 z końcówką elastyczną żeńską , bez regulacji siły ssania i z drenem 3 metrowym. Produkt zapakowany sterylnie w podwójne opakowania: wewnętrzna folia, zewnętrzne folia-papier. | szt | 100
2. | Zestaw sterylny do odsysania z pola operacyjnego z kanką Yankauer CH 24 z końcówką elastyczną żeńską , bez regulacji siły ssania i z drenem 3 metrowym. Produkt zapakowany sterylnie w podwójne opakowania: wewnętrzna folia, zewnętrzne folia-papier. | szt. | 200
zadanie 25 Paski do glukometrów
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | 1. Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, paski pakowane po 2x25szt. - z datą ważności każdej fiolki do 6-ciu miesięcy po otwarciu, glukometr skalibrowany. 2. Paski z kapilarą zasysającą umieszczoną na górze paska testowego (niedopuszczalny pasek z kapilarą umieszczoną z boku paska testowego). 3. Automatyczny wyrzut paska po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy – po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem). 4. Czas pomiaru do 5 sek., próbka krwi wprowadzana do paska przez oznaczoną szczelinę kapilary na szczycie paska testowego. 5. Zakres hematokrytu 10-70% 6. Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6ul, temperatura przechowywania 2 -35 st. C. 7. Ważność testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu wynosi 6 miesięcy dla każdej fiolki z osobna. 8. Możliwość walidacji na trzech zakresach płynów kontrolnych. 9. Zakres pomiaru 10-600mg/dl. 10. Sygnalizacja na wyświetlaczu glukometru komunikatów alarmowych o hiper-, hipoglikemii i ew. ciałach ketonowych. | op | 200
zadanie 26 Nici chirurgiczne, wchłanialne.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Nici chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, z poli-4-hydroksybutyratu. Czas całkowitego wchłaniania masy szwu: około 13 miesięcy od zaimplantowania. Gwarantowane podtrzymywanie tkankowe: 50% po 90 dniach od zaimplantowania. Grubość nici 1. Długość nici: 1x150cm fioletowa. Igła: 48mm, 1/2koła, okrągła z pętlą. | sasz. | 144
zadanie 27 Opatrunki specjalistyczne
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Opatrunek hydrokoloidowy,jałowy o specjalnie wykrojonym kształcie do zaopatrywania owrzodzeń w okolicy krzyżowe. Wymiar: 18cmx12cm.x 1 szt | szt. | 9
zadanie 28 Produkty higieniczne, kosmetyczne.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wata opatrunkowa- bawełniano-wiskozowa (70% bawełny, 30% wiskozy). 1 opakowanie=100g | op | 120
2. | Lignina bielona bez użycia związków chloru 37x57cm, płaty a! 5 kg. Gramatura 21g/m2. Zdolność absorpcji min. 1op.=5kg | op | 1500
3. | Chusta trójkątna bawełniana. 1op.=1szt. | op | 250
zadanie 29 Akcesoria do opatrunków
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Aerozol zawierający obojętny gaz rozpylający, do usuwania przylepca ze skóry. Formułę aerozolu stanowi 100% sylikon | szt | 30
zadanie 30 Akcesoria ginekologiczne
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wzierniki ginekologiczne, pakowane pojedynczo, sterylne. Rozmiary: XS, S, M, L. Opakowanie = 100szt. | op | 500
zadanie 31 Nici chirurgiczne, niewchłanialne
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, poliamidowe z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę. Grubość nitki 2/0; długość nitki: 1*90cm; Igła: 24-26mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca. | sasz | 360
2. | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, poliamidowe z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę. Grubość nitki 2/0, długość nitki 1x75cm Igła: 39-40mm, 3/8 koła, tnąca lub odwrotnie tnąca. | sasz | 360
3. | Nici chirurgiczne, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, poliamidowe z igłą poliamidowe z igłą w opakowaniach zmniejszających pamięć szwu to znaczy nić nawinięta na okrągło na plastikową tackę. Grubość nitki 3/0, długość nitki 1x75cm Igła: 24-26mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca z igłą dwuwklęsłą kosmetyczną. | sasz | 360
zadanie 32 Płyny do leczenia nerkozastępczego
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Roztwór do hemofiltracji, skład nie mniej jak: cytrynian18mmol/l, Na+140mmol/l, Cl- 86 mmol/l. Teoretyczna osmolarność 244 mOsm/l, opakowanie worek 5 l, wyposażony w port luer oraz port iniekcyjny - oznakowany kolorowym kapslem (produkt leczniczy) Osprzęt kompatybilny z aparatem do ciągłych technik nerkozastępczych i aferezy Prismaflex. | szt. | 250
2. | Roztwór do hemofiltracjii/ hemodializy; stosowany jako płyn substytucyjny i dializacyjny, w skład którego wchodzą:Na+140mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca2+ 1,25mmol/l, Mg2+ 0,75mmol/l, Cl- 122mmol/l, HCO- 22 mmol/l, glukoza 0 mmo/l, HPO42- 1 mmol/l, osmolarność 290 mOsm/l, opakowanie worek 5 l , dwukomorowy, wyposażony w port luer oraz po iniekcyjny – oznakowany kolorowym kapslem (produkt leczniczy). Osprzęt kompatybilny z aparatem do ciągłych technik nerkozastępczych i aferezy Prismaflex. | szt | 250
3. | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy skład; Na+ 140mmol/l, K+4mmol/l, Ca2+1,25mmol/l; Mg2+ 0,6mmol/l; Cl- 115,9mmol/l; HCO3- 30mmol/l; glukoza 0mmol/l; HPO42- 1,2mmol/l; osmolarność 293 mOsm/l, opakowanie worek 5l, dwukomorowy, wyposażony w port luer oraz port iniekcyjny – oznakowany kolorowym kapslem (produkt leczniczy) Osprzęt kompatybilny z aparatem do ciągłych technik nerkozastępczych i aferezy Prismaflex. . | szt | 20
zadanie 33 Jednorazowe ostrza do strzygarek.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 róznymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę. | szt. | 2
2. | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologiczne czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wykluczajakiekolwiek uszkodzenie skóry - ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjęta, wolne od lateksu. Pakowane: 50szt. | op | 100